Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и
иных объектов

Новая редакция

Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.08 | Москва | № 25 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 «Изменения 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (приложение).

2. Ввести в действие СанПиН 2.2.1.12.1.1.2361-08 с 15 мая 2008 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 10 апреля 2008 г. № 25

2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и
иных объектов

Новая редакция

Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08

Внести изменения в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

1. Из абзаца второго пункта 1.2 исключить слова «для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки».

2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ».

3. В пункт 3.16. после слов «реконструкции» включить слова «вновь применяемые».

4. Пункт 4.2 начать словом «Установление».

5. В пункт 4.2 после слов «натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти» внести слово «дней».

6. Из пункта 4.3 исключить слово «установленные»; после слов «размеры санитарно-защитных зон могут быть» внести слово «установлены».

7. В пункт 4.3 после слов «систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать» внести слово «дней».

8. Из пункта 4.5 исключить слова «за исключением зимнего периода».

9. В пункт 4.5 после слов «по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности не менее пятидесяти» внести слово «дней», а после слов «по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати) внести слово «дней».

10. Из абзаца первого пункта 5.3 исключить слова «здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства)».

11. Из Главы VII «Санитарная классификация промышленных объектов и производств, тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них», подраздела 7.1.1 «Химические объекты и производства», класс III, исключить п. 42.